## Инвест водоснабжению
Водоснабжение 2020 год
№/№ | мероприятия по инвестиционной программе на 2020 год | по плану |  |  | по факту |  |  | экономия | Договор о государтсвенных закупках товаров | поставлено в % | Оплачено тыс.тг. | Остаток оплаты тыс. тг | наименование организации | примечание
|  | объемы, п.м.,шт | цена за ед, тыс. тенге | сумма , тыс.тенге | объемы, п.м.,шт | цена за ед, тыс. тенге | сумма, тыс.тенге
1 | Расходомер, ультразвуковой | 5 | 1724 | 8620
2 | Приемник геодезический спутниковый | 5 | 84.775 | 423.875
3 | Замена глубинных насосов Q-65 м3 /час, Н=60 для ПВЗ | 5 | 4111.607 | 20558.035
4 | Шкаф управления с частотными преобразователем для ПВЗ объединения насосных агрегатов | 1 | 20736.14 | 20736.14
5 | *Расточно-наплавочный комплекс. Станок радиально-сверлильный 2К522 для РМЦ | 1 | 2601 | 2601
6 | *Вертикально-фрезерный станок 6Т13 для РМЦ | 1 | 6552.23 | 6552.23
7 | Техническое обследование (6-объектов) | 1 | 9030 | 9030
8 | Дизельно-генераторных установок для ПНС-39 - 300 кВА | 1 | 9607.143 | 9607.143
9 | Дизельно-генераторных установок для ПВЗ-400 кВА | 1 | 14892.857 | 14892.857
10 | *Система для определения мест повреждений кабеля BAUR | 1 | 10086.161 | 10086.161
11 | *Точная локализация мест повреждения кабеля с помощью электромагнитных сигналов | 1 | 1912.5 | 1912.5
12 | Электрогидроимпульсивная установка ЗЕВС-371-ВЧМ (Зевс-профи) | 1 | 3616 | 3616
| всего |  |  | 108635.941
Генеральный директор ТОО "Батыс су арнасы" Имашев К.Е.

## инвест водоотведение
Водоотведение 2020 год
№/№ | Мероприятия по инвестиционной программе на 2018 год | по плану |  |  | по факту |  |  | экономия | Договор о государтсвенных закупках товаров | Оплачено тыс.тг. | Остаток оплаты тыс. тг | наименование организации | примечание
|  | объемы, п.м.,шт | цена за ед, тыс. тенге | сумма , тыс.тенге | объемы, п.м.,шт | цена за ед, тыс. тенге | сумма, тыс.тенге
1 | Корректировка рабочего проекта "Реконструкция КНС-21 и напорного канализационного коллектора до гасительного канализационного колодца расположенного на пересечении улиц Гагарина - Мендешева" | 1 | 3074.142 | 3074.142
2 | Приемник геодезический спутниковый для ТЦ | 5 | 84.775 | 423.875
3 | Устройство плавного пуска, разгона и остановки электрических машин (на 2 электродвигателя) на КНС-1 | 1 | 6979 | 6979
4 | Устройство плавного пуска, разгона и остановки электрических машин (на 4 электродвигателя) на КНС-2 | 1 | 12615 | 12615
5 | Устройство плавного пуска, разгона и остановки электрических машин (на 2 электродвигателя) на КНС-17 | 1 | 5750 | 5750
6 | Насосный агрегат производительностью 125 м3/час, напором 22 м, мощностью - 15 кВт, со шкафом управления на КНС-12 | 2 | 6239.945 | 12479.89
7 | Насосный агрегат производительностью 125 м3/час, напором 22 м, мощностью - 15 кВт, со шкафом управления на КНС-13 | 2 | 6239.945 | 12479.89
8 | Насосный агрегат производительностью 18 м3/час, напором 28 м, мощностью - 4 кВт, со шкафом управления на КНС-31 | 2 | 791.525 | 1583.05
9 | Насосный агрегат производительностью 18 м3/час, напором 28 м, мощностью - 4 кВт, со шкафом управления на КНС-33 | 2 | 791.525 | 1583.05
10 | Техническое обследование (12-объектов) | 1 | 16742 | 16742
11 | *Расточно-наплавочный комплекс. Станок радиально-сверлильный 2К522 для РМЦ | 1 | 2499 | 2499
12 | *Вертикально-фрезерный станок 6Т13 для РМЦ | 1 | 6295.27 | 6295.27
13 | Дизельно-генераторных установок для КНС-14 - 100 кВА | 1 | 4699.107 | 4699.107
14 | Дизельно-генераторных установок для КНС-16-100 кВА | 1 | 4699.107 | 4699.107
15 | Дизельно-генераторных установок для КНС-17А-160 кВА | 1 | 5352.679 | 5352.679
16 | Дизельно-генераторных установок для КНС-18А-320 кВА | 1 | 9607.143 | 9607.143
17 | Дизельно-генераторных установок для КНС-22-100 кВА | 1 | 4699.107 | 4699.107
18 | Трансформатор ТМГ-630/6-0,4 кВ (А1/А1) | 2 | 2138.839 | 4277.678
19 | Система для определения мест повреждений кабеля BAUR | 1 | 9690.625 | 9690.625
20 | Точная локализация мест повреждения кабеля с помощью электромагнитных сигналов | 1 | 1912.5 | 1912.5
| Всего |  |  | 127442.113
Генеральный директор ТОО "Батыс су арнасы" Имашев К.Е.